Załącznik nr 1 do siwz

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

## FORMULARZ OFERTY

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...............................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

REGON............................................................................ Nr NIP  ..........................................................................

nr telefonu ........................................................................ nr faxu ...........................................................................

e-mail  .......................................................................................................................................................................

nr konta, na które należy zwrócić wadium ………………………………………………………………………...

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie systemu telewizji dozorowej STVD w siedzibie Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 48”, składam(y) niniejszą ofertę:

- Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w siwz za cenę umowną brutto:

........................................................................................................................................

w tym podatek VAT według obowiązującej stawki,

ustaloną zgodnie z poniższą kalkulacją:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Rodzaj urządzenia | Model | j.m. | ilość | Producent/model/wersja oferowanego produktu (w sytuacji, gdy pozycja obejmuje np. serwer wraz z licencją, należy wskazać producenta oraz model/wersję zarówno serwera jak i oprogramowania) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto (iloczyn kolumny 5 i 7, z zastrzeżeniem poz. 15, w której należy wskazać wynagrodzenie ryczałtowe za maksymalną przewidywaną ilość kabla, tj. 200mb) |
|  | STVD system telewizji dozorowej IP |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kamera IP obrotowa | TYP 1 | szt. | 6 | * |  |  |
| 2. | Puszka połączeniowa 230VAC | do kamery TYP 1 | szt. | 6 |  |  |  |
| 3. | Podstawa do montażu ściennego | do kamery TYP 1 | szt. | 6 |  |  |  |
| 4. | Rura do montażu zwisowego, 12" (31cm) | do kamery TYP 1 | szt. | 4 |  |  |  |
| 5. | Kamera IP obrotowa, montaż w suficie | TYP 2 | szt. | 2 | * |  |  |
| 6. | Kamera IP bullet | TYP 3 | szt. | 4 | * |  |  |
| 7. | Kamera IP kopułkowa | TYP 4 | szt. | 8 | * |  |  |
| 8. | Kamera IP kopułkowa | TYP 5 | kpl. | 9 | * |  |  |
| 9. | Kamera IP kopułkowa | TYP 6 | kpl. | 35 | * |  |  |
| 10. | Serwer zarządzania i rejestracji z licencją na oprogramowanie zarządzające z możliwością podłączenia 32 kanałów/kamer (należy wskazać producenta oraz model serwera jak i producenta oraz wersję oprogramowania) |  | szt. | 1 | *(w zakresie oprogramowania zarządzającego) |  |  |
| 11. | Licencja na oprogramowanie zarządzające z rozszerzeniem o możliwość podłączenia 8 kanałów/kamer (należy wskazać producenta oraz wersję oprogramowania) |  | szt. | 4 | * |  |  |
| 12. | Dysk HDD do zapisu ciągłego 24/7/365 | 8TB | szt. | 8 |  |  |  |
| 13. | Switch PoE+ 24 porty 1Gb, 4 porty SFP | 24 porty 1Gb, 4 porty SFP | szt. | 4 |  |  |  |
| 14. | Końcówka RJ45 ekranowana |  | szt. | 128 |  |  |  |
| 15. | Przewód | U/FTP kat.6a | Mb. | 200 |  |  |  |
| 16. | Stacja robocza - wysoka wydajność | TYP 1 | szt. | 1 |  |  |  |
| 17. | Stacja robocza - wysoka wydajność | TYP 2 | szt. | 1 |  |  |  |
| 18. | Dekoder umożliwiający wyświetlanie obrazu przesyłanego w sieciach IP w standardzie H.264 | 1 x HDMI | szt. | 1 |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

* ze względu na złożoność systemu STVD i unifikacji rozwiązań technicznych wymaga się by dostarczone przez Wykonawcę kamery oraz oprogramowanie zarządzające pochodziły od jednego producenta

- Oferujemy karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości:

- 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

- 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

- 0,3% całkowitego wynagrodzenia umownego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

- 0,4% całkowitego wynagrodzenia umownego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

- 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

należy postawić znak „X” przy wybranej pozycji

w przypadku nie wypełnienia żadnej z powyższych pozycji albo wypełnienia kilku pozycji - Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje karę umowną w minimalnej wysokości określonej w siwz. Wykonawca otrzyma wówczas 0 pkt w kryterium „Wysokość kary umownej za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy”.

- Oferujemy reakcję serwisu na zgłoszenie awarii/usterki/wady w terminie max. ………… godzin 
w przypadku poważnej wady/usterki/awarii i max. ………… godzin w pozostałych przypadkach, od momentu przekazania powiadomienia przez Zamawiającego

należy wskazać termin liczony w godzinach

w przypadku nie wypełnienia obydwu powyższych pozycji lub którejkolwiek z nich Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje reakcję serwisu w maksymalnym terminie określonym w siwz. Wykonawca otrzyma wówczas 0 pkt w kryterium „Czas reakcji serwisu”

- Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w siwz.

- Oświadczam(y), że udzielamy gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy zgodnie z siwz.

- Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

- Oświadczam, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia:

| Lp. | Firma (nazwa) podwykonawcy | Część (zakres) zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się i realizacji zamówienia publicznego, będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

- Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem?

- Tak

- Nie

informacje wymagane wyłącznie do celów statystycznych

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

Uwaga – w przypadku składania oferty wspólnej powyższe oświadczenie należy złożyć dla każdego z wykonawców oddzielnie

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się :

- ...................................

- ...................................

..............................., dn. ...............................								.....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)