**Informacja z zebrania wykonawców, które odbyło się w dniu 08 czerwca 2021r.**

Dot. postępowania ZP/01/21, którego przedmiot stanowi **„Wymiana wykładzin posadzkowych w wyznaczonych pomieszczeniach budynku Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie”**

Zamawiający informuje, że w dniu 08.06.2021 r., w siedzibie Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie, w celu wyjaśnienia treści SWZ, odbyło się zebranie wykonawców. W trakcie zebrania wykonawców zgłoszono poniższe pytania:

**PYTANIE NR 1:**

**Czy są inne cokoły na korytarzu niż na klatkach schodowych?**

ODPOWIEDŹ:

Na korytarzu, na którym będzie wymieniana wykładzina występują cokoły wpuszczane w ścianę, wykonane z listew malowanych na kolor biały. Na klatkach schodowych występują cokoły pokryte wykładziną, osadzone na ścianie, wykończone w górnej krawędzi listwami.

**PYTANIE NR 2:**

**Czy trzeba wylać nowe warstwy wyrównujące?**

ODPOWIEDŹ:

Na całej powierzchni objętej wymianą wykładziny należy wylać warstwy wyrównujące.

**PYTANIE NR 3:**

**Kto wynosi meble z pomieszczeń biurowych?**

ODPOWIEDŹ:

Wyniesienie mebli z pomieszczeń biurowych jest po stronie Zamawiającego.

**PYTANIE NR 4:**

**Dlaczego jest wymagany kierownik konstrukcyjno-budowlany?**

ODPOWIEDŹ:

Wymóg kierownika o uprawnieniach konstrukcyjno-budowlanych wynika z możliwości uszkodzeń po zerwaniu dotychczasowej posadzki z wykładziny i w konsekwencji dokonania ustaleń naprawczych z osobą o właściwych kompetencjach i uprawnieniach.

**PYTANIE NR 5:**

**Sposób przekazania dokumentacji powykonawczej?**

ODPOWIEDŹ:

Dokumentacja powykonawcza ma zostać przekazana w formie przewidzianej SWZ w Rozdz. XI ust. 3 pkt 11 lit. a i b, a także zgodnie z postanowieniami STWiORB (pkt 6.4).