Informacja z zebrania wykonawców, które odbyło się w dniu 08 czerwca 2021r.

Dot. postępowania ZP/01/21, którego przedmiot stanowi „Wymiana wykładzin posadzkowych w wyznaczonych pomieszczeniach budynku Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie”

Zamawiający informuje, że w dniu 08.06.2021 r., w siedzibie Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie, w celu wyjaśnienia treści SWZ, odbyło się zebranie wykonawców. W trakcie zebrania wykonawców zgłoszono poniższe pytania:

PYTANIE NR 1:

Czy są inne cokoły na korytarzu niż na klatkach schodowych?

ODPOWIEDŹ:

Na korytarzu, na którym będzie wymieniana wykładzina występują cokoły wpuszczane w ścianę, wykonane z listew malowanych na kolor biały. Na klatkach schodowych występują cokoły pokryte wykładziną, osadzone na ścianie, wykończone w górnej krawędzi listwami.

PYTANIE NR 2:

Czy trzeba wylać nowe warstwy wyrównujące?

ODPOWIEDŹ:

Na całej powierzchni objętej wymianą wykładziny należy wylać warstwy wyrównujące.

PYTANIE NR 3:

Kto wynosi meble z pomieszczeń biurowych?

ODPOWIEDŹ:

Wyniesienie mebli z pomieszczeń biurowych jest po stronie Zamawiającego.

PYTANIE NR 4:

Dlaczego jest wymagany kierownik konstrukcyjno-budowlany?

ODPOWIEDŹ:

Wymóg kierownika o uprawnieniach konstrukcyjno-budowlanych wynika z możliwości uszkodzeń po zerwaniu dotychczasowej posadzki z wykładziny i w konsekwencji dokonania ustaleń naprawczych z osobą o właściwych kompetencjach i uprawnieniach.

PYTANIE NR 5:

Sposób przekazania dokumentacji powykonawczej?

ODPOWIEDŹ:

Dokumentacja powykonawcza ma zostać przekazana w formie przewidzianej SWZ w Rozdz. XI ust. 3 pkt 11 lit. a i b, a także zgodnie z postanowieniami STWiORB (pkt 6.4).